## Wyposażenie wnętrz
Załącznik nr 2 do ZO
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów wyposażenia wnętrz na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem | grubość 45 mm; szerokość 80cm | szt | 8
2 | drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem | grubość 45 mm; szerokość 90cm | szt | 8
3 | drzwiczki rewizyjne | pcv; 20/25cm | szt | 8
4 | drzwiczki rewizyjne | pcv 30/40cm | szt | 8
5 | drzwiczki wyciorowe | betonowe | szt | 50
6 | drzwiczki wyciorowe | hermetyczne | szt | 3
7 | gałko klamka | do drzwi | szt | 32
8 | odbojnik do drzwi przykręcany | gumowy; przykręcany; 49 mm | szt | 32
9 | klamka bramowa | z długim szyldem | szt | 15
10 | klamka okienna | do okien drewnianych | szt | 10
11 | klamka okienna | do okien pcv | szt | 15
12 | klamka drzwiowa | z rozetą | szt | 5
13 | klamka drzwiowa | z szyldem | szt | 80
14 | kłódka | kd20; klucze 3 szt. | szt | 20
15 | kłódka | kd30; klucze 3 szt. | szt | 20
16 | kłódka | kd40; klucze 3 szt. | szt | 20
17 | kłódka | kd50; klucze 3 szt. | szt | 20
18 | kratki wentylacyjne | wymiar 14/14; materiał pcv | szt | 10
19 | kratki wentylacyjne | Wymiar 14/21; materiał pcv | szt | 5
20 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 110mm | szt | 4
21 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 125mm | szt | 4
22 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 150mm | szt | 4
23 | listwa aluminiowa progowa | długość 1m | szt | 2
24 | listwa przypodłogowa do wykładzin | w rolce | m | 50
25 | nawietrzak okienny ciśnienieowy | wydajność nawiewnika min. 25 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa | szt | 3
26 | nawiewnik okienny higrosterowalny | działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik przymknięty, przepływ 7m3/h przy różnicy 10PA dla okna PCV) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 26m3/h przy różnicy ciśnienia 10 Pa dla okna PCV). | szt | 3
27 | okno PCV dwuskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe | profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimum 5-komorowe minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2k, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw min.32 Db. | m2 | 2
28 | okno PCV jednoskrzydłowe rozwieral- no uchylne dwuszybowe | profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum 5-komorowe, minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2k, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw min.32 Db. | m2 | 20
29 | ościeżnica stalowa 2 zawiasy -80cm FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 12
30 | ościeżnica stalowa 2 zawiasy 70cm - FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 1
31 | ościeżnica stalowa 3 zawiasy -90cm FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 3-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 8
32 | poręcz drewniana | drewno sosnowe , czterostronnie frezowana o wymiarach 75/80 mm | m | 5
33 | próg drewniany 1m | drewno sosnowe o wymiarach 75/35mm | szt | 2
34 | samozamykacz TS 1000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
35 | samozamykacz TS 2000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
36 | samozamykacz TS 4000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
37 | skrzydło drzwiowe wejściowe 80 cm mdf - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 2
38 | skrzydło drzwiowe wejściowe 90 cm mdf - 3 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 2
39 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 70cm - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 4
40 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 80cm - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 8
41 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 90cm - 3 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 8
42 | skrzynka na listy 3 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
43 | skrzynka na listy 5 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
44 | skrzynka na listy 7 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
45 | smar do zamków w sprayu 400 ml | Właściwości -smarujace, konserwujące oraz zabezpieczające przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części | szt | 8
46 | wrzeciądz skobel | Pas wrzeciądza wykonany z blachy stalowej o grubości 4mm,długość 300mm szerokości 40mm z dwoma otworami do montażu śrubami stolarskimi, malowany proszkowo | szt | 5
47 | wrzeciąc skobel 120 | Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym | szt | 25
48 | wrzeciąc skobel 170 | Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym | szt | 25
49 | stopka drzwiowa 170 mm | malowana proszkowa zakończona gumową nasadką antypoślizgową | szt | 32
50 | stopnica schodowa | drewno sosnowe, gr 4 cm | m3 | 2
51 | tablica ogłoszeniowa | Wymiar 60/40 cm | szt | 30
52 | tarcica obrzynana wymiarowa nasycona | wymiary powyżej 10/10 cm kl II | m3 | 1
53 | Tralka 1,10 m | drewno sosnowe średnio-zdobione | szt | 64
54 | wkład szybowy do okien pcv | 4/16/4mm | m2 | 2
55 | wkładka patentowa | 30/30 mm | szt | 32
56 | wkładka patentowa | 30/40 mm | szt | 32
57 | wykładzina gumolit | PCV gr. 2,5 mm - warstwa użytkowa 0,15mm | m2 | 50
58 | zakrętka okienna | Korbkowa , ocynkowana | szt | 5
59 | zamek do skrzynki na listy | kasetowy | szt | 60
60 | zamek typu Łucznik | zamek wierzchni 50/60 z wkładką patentową | szt | 40
61 | zamek wpuszczany bramowy | Rozstaw 65/90 mm | szt | 10
62 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 72/50 | szt | 30
63 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 72/60 | szt | 15
64 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 90/50 | szt | 15
65 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 90/60 | szt | 30
66 | zasuwa ryglowa 170 mm | sprężynowa, ocynkowana | szt | 32
67 | zasuwa ryglowa 230 mm | sprężynowa, ocynkowana | szt | 32
68 | zawias drzwiowy | wkręcany o wym 15/50 mm, ocynkowany | szt | 20
69 | zawias pasowy | Wymiary 40/800/4 mm , malowany proszkowo mocowany na 4 śruby stolarskie | szt | 50
70 | zawias splatany | Wymiary: 150/35 mm | szt | 32
71 | zawias splatany | Wymiary: 40/40 mm | szt | 20
72 | zamek nawierzchniowy | garażowy na klucz prosty | szt | 8
73 | zasuwa rygiel na kłódkę | Rozmiar 220 mm | szt | 8
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)