## Budowlane
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | akryl w tubie | uniwersalny; biały; 280ml | szt | 10
2 | bale iglaste obrzynane | grubość 50 mm kl.II | m3 | 0.5
3 | bale iglaste obrzynane | grubość 50 mm kl.III | m3 | 0.5
4 | bale iglaste obrzynane wymiarowe | nasycone grubość 50 mm kl.II | m3 | 0.5
5 | bale iglaste obrzynane wymiarowe | nasycone grubość 50 mm kl.III | m3 | 0.5
6 | bednarka ocynkowana | 20x3 mm; kolor | kg | 12
7 | bejca (drewnochron) | kolor | dm3 | 12
8 | benzyna do lakierów | rozpuszczalnik uniwersalny | dm3 | 8
9 | blacha kwasoodporna | grubość 0,55 mm | m2 | 10
10 | blacha oporowa zamka |  | szt | 6
11 | blacha powlekana | grubość 0,55 mm brązowa | m2 | 70
12 | blacha stalowa | grubość 2mm | kg | 100
13 | blacha stalowa ocynkowana płaska | grubość 0.50-0.55 mm | m2 | 40
14 | blachowkręty | długość 2,5-9cm | kg | 25
15 | bloczek - gazobeton | szerokość 12 cm | szt | 100
16 | bloczek – gazobeton | Szerokość 18 cm | szt | 20
17 | bloczek – gazobeton | Szerokość 24 cm | szt | 40
18 | bloczek – gazobeton | Szerokość 6 cm | szt | 20
19 | bloczek betonowy | Wymiary 38/25/12 | szt | 20
20 | cegła budowlana | pełna; klasa 20 | szt | 2750
21 | cement portlandzki | 35 | kg | 900
22 | dachówka ceramiczna | karpiówka | szt | 40
23 | denko rynny | Średnica 150; ocynk | szt | 35
24 | denko rynny | Średnica 150; pcv; brązowe | szt | 25
25 | deski iglaste obrzynane | grubość 25 mm kl.II | m3 | 0.4
26 | deski iglaste obrzynane | grubość 25 mm kl. III | m3 | 0.4
27 | deski iglaste obrzynane | grubość 32 mm kl.II | m3 | 0.4
28 | deski iglaste obrzynane | grubość 32 mm kl. III | m3 | 0.4
29 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | grubość 25 mm kl.II | m3 | 0.6
30 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | grubość 25 mm kl.III | m3 | 0.4
31 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | grubość 32 mm kl.II | m3 | 0.6
32 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | grubość 32 mm kl.III | m3 | 0.4
33 | drewnowkręt | długość 2,5-9cm | kg | 25
34 | drut stalowy okrągły | średnica 3 mm | kg | 3
35 | drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany | średnica 0.5-0.55 mm | kg | 3
36 | dwuteownik stalowy | wymiary 120/58/5,1 mm | kg | 80
37 | dwuteownik stalowy | wymiary 140/66/5,7 mm | kg | 90
38 | dwuteownik stalowy | wymiary 160/74/6,3 mm | m | 100
39 | elektroda do spawania | średnica 2,5; dłuość 300 mm | szt | 20
40 | elektrozaczep do drzwi |  | szt | 30
41 | emulsja gruntująca (koncentrat) | pod malowanie ścian | dm3 | 350
42 | es 125 mm | elementy konstrukcji sufitu podwieszonego | szt | 120
43 | es 75 mm | elementy konstrukcji sufitu podwieszonego | szt | 120
44 | farba emulsyjna | biała | dm3 | 70
45 | farba emulsyjna fasadowa | biała | dm3 | 20
46 | farba na plamy (zacieki) | przeciwko plamom | dm3 | 7
47 | farba olejna nawierzchniowa | ogólnego stosowania; biała; kolor | dm3 | 32
48 | farba olejna podkładowa | ogólnego stosowania; biała; kolor | dm3 | 32
49 | farba przeciwrdzewna | potocznie minia | dm3 | 12
50 | flizelina | w rolkach | m | 400
51 | folia budowlana czarna | grubość 0,12-0,20mm | m2 | 1100
52 | folia kubełkowa |  | m2 | 30
53 | folia malarska | gruba | m2 | 350
54 | folia paroizolacyjna | gr 0,2 mm | m2 | 80
55 | fuga do płytek | kolor szary | kg | 4
56 | gaz propanowo-butanowy |  | kg | 250
57 | gąsior ceramiczny |  | szt | 15
58 | gips budowlany | workowany | kg | 100
59 | gips szpachlowy | workowany | kg | 250
60 | gładź gipsowa | workowany | kg | 120
61 | grunt szczepny |  | dm3 | 120
62 | gwoździe czarne | Śr 1,2-8,0mm dł16-300mm | kg | 10
63 | gwoździe ocynkowane | Śr 1,2-8,0mm dł16-300mm | kg | 10
64 | kątownik aluminiowy | długość 3,0 m; do gipsów | szt | 30
65 | kątownik aluminiowy | długość 3,0 m; elewacyjny z siatką | szt | 15
66 | kątownik budowlany (ciesielski) | wymiary 10/10/10 cm | szt | 20
67 | kątownik budowlany (ciesielski) | Wymiary 15/15/5 cm | szt | 20
68 | kątownik budowlany (ciesielski) | wymiary 2/2/2 cm | szt | 20
69 | kątownik budowlany (ciesielski) | wymiary 5/5/5 cm | szt | 20
70 | kątownik stalowy | wymiary 2/2/2 cm | kg | 30
71 | kątownik stalowy | wymiary 50x50x5 mm | kg | 50
72 | kątownik stalowy | wymiary 30x30x4 mm | kg | 30
73 | kit szklarski |  | kg | 20
74 | klej do drewna |  | kg | 10
75 | klej do płytek uniwersalny | workowany | kg | 30
76 | klej do wykładzin |  | kg | 20
77 | klej do zatapiania siatki | workowany | kg | 550
78 | klej gipsowy | workowany | kg | 800
79 | klej montażowy | w tubie; 280 ml | szt | 40
80 | kolano rury spustowej | średnica 110; materiał ocynk | szt | 10
81 | kolano rury spustowej | średnica 110; materiał pcv; kolor brązowy | szt | 50
82 | kołek do pustego | średnica 10mm dł 80 mm | szt | 120
83 | kołek do pustego | średnica 12mm dł 100mm | szt | 120
84 | kołek do pustego | średnica 14mm dł 120 mm | szt | 120
85 | kołek do pustego | średnica 16mm dł 140 mm | szt | 120
86 | kołek do pustego | średnica 6mm dł 45mm | szt | 120
87 | kołek do pustego | średnica 8mm dł 60 mm | szt | 120
88 | kołek szybki montaż | średnica 10mm dł 80 mm | szt | 500
89 | kołek szybki montaż | średnica 6mm dł 45mm | szt | 500
90 | kołek szybki montaż | średnica 8mm dł 60 mm | szt | 3500
91 | kominek ocynkowany | średnica 110mm; do odpowietrzenia kanalizacji na dachu | szt | 10
92 | kominek ocynkowany | średnica 125mm; do odpowietrzenia kanalizacji na dachu | szt | 5
93 | kominek ocynkowany | średnica 150mm; do odpowietrzenia kanalizacji na dachu | szt | 10
94 | kominek pcv | średnica 110mm; do odpowietrzenia kanalizacji na dachu | szt | 10
95 | kominek pcv | średnica 75mm; do odpowietrzenia kanalizacji na dachu | szt | 10
96 | końcówki do parapetów z blachy |  | szt | 10
97 | krawędziaki iglaste obrzynane | wymiary 10x10 mm kl.II | m3 | 1
98 | krawędziaki iglaste obrzynane | wymiary 10x10 mm kl.III | m3 | 1
99 | krawędziaki iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | wymiary 10x10 mm kl.II | m3 | 1
100 | krawędziaki iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | wymiary 10x10 mm kl.III | m3 | 1
101 | kwas solny techniczny |  | dm3 | 10
102 | lepik na zimno |  | kg | 100
103 | łańcuch stalowy | fi 2mm | m | 6
104 | łańcuch stalowy | fi 4mm | m | 6
105 | łańcuch stalowy | fi 6mm | m | 6
106 | łącznik krzyżowy | elementy konstrukcji sufitu podwieszonego | szt | 10
107 | łącznik wzdłużny | elementy konstrukcji sufitu podwieszonego | szt | 10
108 | masa bitumiczna |  | kg | 50
109 | nakrętki różne rozmiary |  | kg | 4
110 | nasada obrotowa kwasoodporna | średnica 150 mm | szt | 20
111 | nasada obrotowa kwasoodporna 200 mm | Średnica 200 mm | szt | 1
112 | nasada obrotowa kwasoodporna | Średnica 300 mm | szt | 1
113 | nasada obrotowa kwasoodporna | Średnica 500 mm | szt | 8
114 | nasada typu CAGI kwasoodporna | średnica 150 mm | szt | 20
115 | nasada typu H kwasoodporna | średnica 150 mm | szt | 20
116 | nasada typu H ocynk | średnica 150 mm | szt | 2
117 | nity zrywalne | Gr 4,0mm dł 8,0mm | kg | 1.5
118 | papa termozgrzewalna 5,2mm z wkładką poliestrową. Elastyczność do -5 stopni C | Grubość 5,2 mm+ - 0,2 mm,asfalt wysokotopliwy modyfikowany elastomerem SBS, osnowa z włókien poliestrowych o gram.min.250g/m2,max siła rozciągania w poprzek 900+ - 200 N/50 mm. | m2 | 900
119 | papa termozgrzewalna podkładowa 3,0mm | Wymagania podstawowe: - gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 180 g/m2 - zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2 | m2 | 120
120 | papier ścierny | gradacja od 40 – 120 | ark | 220
121 | pianka montażowa na pistolet 750 ml | niskoprężna | szt | 50
122 | pianka montażowa na wężyk 750 ml | wysokoprężna | szt | 20
123 | pigment do farb emulsyjnych 100 ml | do farb stosowanych w wewnątrz | szt | 15
124 | pleksiglass | gr. 5 mm bezbarwne | m2 | 8
125 | płyta GK biała | Grubość 12,5 mm | m2 | 25
126 | płyta GK ognioodporna | Grubość 12,5 mm | m2 | 25
127 | płyta GK wodoodporna | Grubość 12,5 mm | m2 | 25
128 | płyta montażowa pod nasadę 150 mm kwasoodporna | Grubość blachy 0,55- 0,60 mm | szt | 45
129 | płyta montażowa pod nasadę 200 mm kwasoodporna | Grubość blachy 0,55- 0,60 mm | szt | 1
130 | płyta montażowa pod nasadę 300 mm kwasoodporna | Grubość blachy 0,55- 0,60 mm | szt | 1
131 | płyta montażowa pod nasadę 500 mm kwasoodporna | Grubość blachy 0,55- 0,60 mm | szt | 4
132 | płyta OSB 12 mm | typ OSB-3 | m2 | 30
133 | płyta OSB 15 mm | typ OSB-3 | m2 | 30
134 | płyta OSB 18 mm | typ OSB-3 | m2 | 30
135 | płyta OSB 22 mm | typ OSB-3 | m2 | 50
136 | płyta OSB 25 mm | typ OSB-3 | m2 | 20
137 | płyta pilśniowa miękka | gr. 12 mm | m2 | 10
138 | płytki podłogowe gresowe | gres techniczny o wym. 30x30 cm antypoślizgowy, mrozoodporny | m2 | 10
139 | podkładki do śrub | Średnica 10-14 mm | kg | 4
140 | pokost lniany | impregnacja drewna i materiałów drewnopochodnych, do gruntowania tynków mineralnych i innych podłoży porowatych, może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | dm3 | 2
141 | poliwęglan jednokomorowy | Bezbarwny gr.7 mm | m2 | 20
142 | pręt zbrojeniowy żebrowany 6mm - 16 mm | Klasa AIIIN Gatunek B500SP | kg | 40
143 | profil c 50 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 25
144 | profil c 75 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 25
145 | profil cd 60 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 120
146 | profil u 50 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 25
147 | profil u 75 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 25
148 | profil ud 30 | element konstrukcji sufitu podwieszanego | m | 120
149 | profil zamknięty stalowy | wymiary: 40/4 mm | kg | 20
150 | rewizja rury spustowej pcv | śr. 110 pcv brązowa | szt | 25
151 | rozcieńczalnik | uniwersalny | dm3 | 10
152 | rura dwuścienna kwasoodporna | Wymiary: 150/225 - 1m | szt | 20
153 | rura spustowa ocynk | Średnica: 110mm, materiał: ocynk | m | 20
154 | rura spustowa PCV | Średnica: 110mm PCV brązowa | m | 60
155 | rynna ocynk | śr. 150mm | m | 60
156 | rynna pcv | śr. 150mm brązowa | m | 40
157 | siatka do łączeń GK | Materiał -włókno szklane szerokość 45 mm | m | 100
158 | siatka do zabezpieczenia odpadają- cych tynków na elewacji | kolor biały, materiał -polietylen, gęstość min. 55g/m2 | m2 | 1000
159 | siatka Rabitza | Oczka 18/40 mm, gr blachy 0,5 mm | m2 | 5
160 | siatka z włókna szklanego | gramatura min 150g/m2, wymiar oczek 4,5-5 mm | m2 | 100
161 | silikon 280 ml w tubie | wodoodporny | szt | 8
162 | sklejka | Grubość 6 mm wodoodporna | m2 | 5
163 | spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) | Stosowane do lutowania miękkiego elementów ze stali, miedzi i mosiądzu, lutowania i pobielania drobnych elementów maszyn, również do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi | kg | 4
164 | stemple korowane | drewno sosnowe dł min 3,0 m | m3 | 1.5
165 | styropian fasada | EPS 50-042 | m3 | 1
166 | styropian podłogowy | EPS 100-038 | m3 | 1
167 | szkło płaskie | gr. 3 mm przezroczyste | m2 | 15
168 | szkło zbrojone | gr. 6 mm przezroczyste | m2 | 1
169 | szpachlówka uniwersalna | dwuskładnikowa szpachlówka po wyschnięciu do obróbki papierem ściernym | kg | 8
170 | pręt gwintowany 1m - 10 mm | ocynkowany galwanicznie, klasa twardości 4,8 | szt | 4
171 | pręt gwintowany 1m - 12 mm | ocynkowany galwanicznie, klasa twardości 4,8 | szt | 4
172 | pręt gwintowany 1m - 14 mm | ocynkowany galwanicznie, klasa twardości 4,8 | szt | 4
173 | sztucer ocynk | wym. 150/100 | szt | 50
174 | sztucer pcv | Wym. 150/100 brązowy | szt | 10
175 | środek grzybobójczy | Produkt o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie itp. materiały. | dm3 | 15
176 | śruba stolarska zamkowa | Ocynkowana, wymiary: 6/70 mm | szt | 150
177 | śruba stolarska zamkowa | Ocynkowana, wymiary: 8/70 mm | szt | 150
178 | taśma malarska | 30 mm / 50m | szt | 32
179 | taśma malarska | 48 mm / 50m | szt | 32
180 | tektura gładka w rolce | gramatura min 250g/m2 | m2 | 150
181 | tynk gipsowy | zużycie: ok. 0,85 kg/ 1 m2/ 1 mm; grubość warstwy: 8 - 30 mm; przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 | kg | 1000
182 | tynk renowacyjny nawierzchniowy | Paroprzepuszczalny, zawierający tras, o niewielkim skurczu Hydrofobowy, nienasiąkliwy, mineralny, spełnia wymogi WTA | kg | 450
183 | tynk renowacyjny podkładowy | Paroprzepuszczalny, o niewielkim skurczu, hydrofilowy, Mineralny, spełnia wymogi WTA | kg | 450
184 | uchwyt rury spustowej ocynk | śr. 110 mm | szt | 50
185 | uchwyt rury spustowej pcv | śr. 110 mm brązowy | szt | 50
186 | uchwyt rynny ocynk | śr. 150 mm | szt | 50
187 | uchwyt rynny 150 pcv | śr. 150 mm brązowy | szt | 30
188 | uszczelniacz dekarski 280 ml w tubie | Kolor – bezbarwny | szt | 50
189 | wapno hydratyzowane | workowane | kg | 450
190 | wełna mineralna 10 cm | grubość 10 cm; 0,040W/mk | m2 | 15
191 | wełna mineralna 5 cm | Grubość 5 cm 0,036W/mk | m2 | 25
192 | wkręt farmer 25 mm | 4,8x25 mm | szt | 2250
193 | wkręt farmer 35 mm | 4,8x35 mm | szt | 2250
194 | wkręty do montażu ościeżnic hartowane | 7,5/11,2 cm | szt | 120
195 | wkręty do montażu ościeżnic hartowane | 7,5/13,2 cm | szt | 120
196 | wkręty do montażu ościeżnic hartowane | 7,5/15,2 cm | szt | 120
197 | wkręty do montażu ościeżnic hartowane | 7,5/17,2 cm | szt | 120
198 | wylewka betonowa (gr warstwy od 1 cm) | Wytrzymałość na ściskanie - 20 MPa (C20), na zginanie - 5 MPa (F5), odporność na ścieranie - klasa A15 | kg | 650
199 | wylewka betonowa (gr warstwy od 5 cm) | klasa M-20 | t | 20
200 | zamknięcie izolacji rury dwuściennej | Stal kwasoodporna o wym. 150/225 | szt | 20
201 | zaprawa klejowa do gazobetonów | klasa wytrzymałości M10 | kg | 200
202 | zaprawa mur - tyn | klasa M 10 | kg | 30000
203 | zaprawa naprawcza do betonu | ubytki od 30 do 100 mm, zabrawa zbrojona włóknami , mrozoodporna, Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 25 MPa, Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 9,0 MPa | kg | 100
204 | złączka rynny pcv | śr. 150 mm brązowa | szt | 15
205 | złączka rury spustowej pcv | śr. 110 mm brązowa | szt | 80
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Wyposażenie wnętrz
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem | grubość 45 mm; szerokość 80cm | szt | 8
2 | drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem | grubość 45 mm; szerokość 90cm | szt | 8
3 | drzwiczki rewizyjne | pcv; 20/25cm | szt | 8
4 | drzwiczki rewizyjne | pcv 30/40cm | szt | 8
5 | drzwiczki wyciorowe | betonowe | szt | 50
6 | drzwiczki wyciorowe | hermetyczne | szt | 3
7 | gałko klamka | do drzwi | szt | 32
8 | odbojnik do drzwi przykręcany | gumowy; przykręcany; 49 mm | szt | 32
9 | klamka bramowa | z długim szyldem | szt | 15
10 | klamka okienna | do okien drewnianych | szt | 10
11 | klamka okienna | do okien pcv | szt | 15
12 | klamka drzwiowa | z rozetą | szt | 5
13 | klamka drzwiowa | z szyldem | szt | 80
14 | kłódka | kd20; klucze 3 szt. | szt | 20
15 | kłódka | kd30; klucze 3 szt. | szt | 20
16 | kłódka | kd40; klucze 3 szt. | szt | 20
17 | kłódka | kd50; klucze 3 szt. | szt | 20
18 | kratki wentylacyjne | wymiar 14/14; materiał pcv | szt | 10
19 | kratki wentylacyjne | Wymiar 14/21; materiał pcv | szt | 5
20 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 110mm | szt | 4
21 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 125mm | szt | 4
22 | kratki wentylacyjne | okrągła; średnica 150mm | szt | 4
23 | listwa aluminiowa progowa | długość 1m | szt | 2
24 | listwa przypodłogowa do wykładzin | w rolce | m | 50
25 | nawietrzak okienny ciśnienieowy | wydajność nawiewnika min. 25 m3/h przy różnicy ciśnień 10Pa | szt | 3
26 | nawiewnik okienny higrosterowalny | działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik przymknięty, przepływ 7m3/h przy różnicy 10PA dla okna PCV) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 26m3/h przy różnicy ciśnienia 10 Pa dla okna PCV). | szt | 3
27 | okno PCV dwuskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe | profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimum 5-komorowe minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2k, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw min.32 Db. | m2 | 2
28 | okno PCV jednoskrzydłowe rozwieral- no uchylne dwuszybowe | profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum 5-komorowe, minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła U ≤ 1,1 W/m2k, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw min.32 Db. | m2 | 20
29 | ościeżnica stalowa 2 zawiasy -80cm FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 12
30 | ościeżnica stalowa 2 zawiasy 70cm - FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 1
31 | ościeżnica stalowa 3 zawiasy -90cm FD1 | Uniwersalna - U (Obustronna O) - 3-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia | szt | 8
32 | poręcz drewniana | drewno sosnowe , czterostronnie frezowana o wymiarach 75/80 mm | m | 5
33 | próg drewniany 1m | drewno sosnowe o wymiarach 75/35mm | szt | 2
34 | samozamykacz TS 1000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
35 | samozamykacz TS 2000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
36 | samozamykacz TS 4000 | aluminiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni | szt | 8
37 | skrzydło drzwiowe wejściowe 80 cm mdf - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 2
38 | skrzydło drzwiowe wejściowe 90 cm mdf - 3 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 2
39 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 70cm - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 4
40 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 80cm - 2 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 8
41 | skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 90cm - 3 zawiasy | Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną | szt | 8
42 | skrzynka na listy 3 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
43 | skrzynka na listy 5 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
44 | skrzynka na listy 7 segmentowa | gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo. | szt | 4
45 | smar do zamków w sprayu 400 ml | Właściwości -smarujace, konserwujące oraz zabezpieczające przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części | szt | 8
46 | wrzeciądz skobel | Pas wrzeciądza wykonany z blachy stalowej o grubości 4mm,długość 300mm szerokości 40mm z dwoma otworami do montażu śrubami stolarskimi, malowany proszkowo | szt | 5
47 | wrzeciąc skobel 120 | Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym | szt | 25
48 | wrzeciąc skobel 170 | Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciądz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym | szt | 25
49 | stopka drzwiowa 170 mm | malowana proszkowa zakończona gumową nasadką antypoślizgową | szt | 32
50 | stopnica schodowa | drewno sosnowe, gr 4 cm | m3 | 2
51 | tablica ogłoszeniowa | Wymiar 60/40 cm | szt | 30
52 | tarcica obrzynana wymiarowa nasycona | wymiary powyżej 10/10 cm kl II | m3 | 1
53 | Tralka 1,10 m | drewno sosnowe średnio-zdobione | szt | 64
54 | wkład szybowy do okien pcv | 4/16/4mm | m2 | 2
55 | wkładka patentowa | 30/30 mm | szt | 32
56 | wkładka patentowa | 30/40 mm | szt | 32
57 | wykładzina gumolit | PCV gr. 2,5 mm - warstwa użytkowa 0,15mm | m2 | 50
58 | zakrętka okienna | Korbkowa , ocynkowana | szt | 5
59 | zamek do skrzynki na listy | kasetowy | szt | 60
60 | zamek typu Łucznik | zamek wierzchni 50/60 z wkładką patentową | szt | 40
61 | zamek wpuszczany bramowy | Rozstaw 65/90 mm | szt | 10
62 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 72/50 | szt | 30
63 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 72/60 | szt | 15
64 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 90/50 | szt | 15
65 | zamek wpuszczany zwykły | Rozstaw: 90/60 | szt | 30
66 | zasuwa ryglowa 170 mm | sprężynowa, ocynkowana | szt | 32
67 | zasuwa ryglowa 230 mm | sprężynowa, ocynkowana | szt | 32
68 | zawias drzwiowy | wkręcany o wym 15/50 mm, ocynkowany | szt | 20
69 | zawias pasowy | Wymiary 40/800/4 mm , malowany proszkowo mocowany na 4 śruby stolarskie | szt | 50
70 | zawias splatany | Wymiary: 150/35 mm | szt | 32
71 | zawias splatany | Wymiary: 40/40 mm | szt | 20
72 | zamek nawierzchniowy | garażowy na klucz prosty | szt | 8
73 | zasuwa rygiel na kłódkę | Rozmiar 220 mm | szt | 8
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Instalacyjne
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | automat(zawór) odpowietrzający c.o. | średnica 15 mm | szt. | 8
2 | automat(zawór) odpowietrzający c.o. | średnica 20 mm | szt. | 8
3 | czyszczak kanalizacyjny z PVC | średnica 110 mm | szt. | 16
4 | czyszczak kanalizacyjny z PVC | średnica 160 mm | szt. | 2
5 | czyszczak kanalizacyjny z PVC | średnica 50 mm | szt. | 4
6 | czyszczak kanalizacyjny z PVC | średnica 75 mm | szt. | 8
7 | czyszczak kanalizacyjny z PVC | średnica 200 mm | szt. | 1
8 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 15 mm | szt. | 16
9 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 20 mm | szt. | 16
10 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 25 mm | szt. | 16
11 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 32 mm | szt. | 4
12 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 40 mm | szt. | 1
13 | dwuzłączka z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 50 mm | szt. | 1
14 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, Ocynkowane | średnica 15 mm | szt. | 8
15 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | średnica 20 mm | szt. | 8
16 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, Ocynkowane | średnica 25 mm | szt. | 4
17 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | średnica 32 mm | szt. | 4
18 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | średnica 40 mm | szt. | 1
19 | dwuzłączki proste z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | średnica 50 mm | szt. | 1
20 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 20 mm | szt. | 16
21 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 25 mm | szt. | 16
22 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 32 mm | szt. | 8
23 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 40 mm | szt. | 2
24 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 50 mm | szt. | 1
25 | dwuzłączki z polipropylenu | średnica 63 mm | szt. | 1
26 | głowice termostatyczne do zaworu grzejnikowego termostatycznego | średnica 15 mm | szt. | 8
27 | głowice termostatyczne do zaworu grzejnikowego termostaycznegoo | średnica 20 mm | szt. | 8
28 | Klej kit uszczelniajacy epoksydowy dwuskładnikowy | w tubce 155 ml/250 g | opakowanie | 10
29 | kolanka PP | średnica 20 mm; różne kąty | szt | 36
30 | kolanka PP | Średnica 25 mm; różne kąty | szt | 32
31 | kolanka PP | Średnica 32 mm; różne kąty | szt | 18
32 | kolanka PP | Średnica 40 mm; różne kąty | szt | 6
33 | kolanka PP | Średnica 50 mm; różne kąty | szt | 2
34 | kolanka PP | Średnica 63 mm; różne kąty | szt | 2
35 | kolanka PVC | Średnica 110 mm; różne kąty | szt | 30
36 | kolanka PVC | Średnica 160 mm; różne kąty | szt | 2
37 | kolanka PVC | Średnica 32 mm; różne kąty | szt | 5
38 | kolanka PVC | Średnica 40 mm; różne kąty | szt | 2
39 | kolanka PVC | Średnica 75 mm; różne kąty | szt | 16
40 | kolanka PVC | Średnica 200 mm; różne kąty | szt | 2
41 | kolanka PVC | Średnica 50 mm; różne kąty | szt | 17
42 | kolanka wz PP | średnica 20 mm; różne kąty | szt | 20
43 | kolanka wz PP | Średnica 25 mm; różne kąty | szt | 16
44 | kolanka wz PP | Średnica 32 mm; różne kąty | szt | 10
45 | kolanka wz PP | Średnica 40 mm; różne kąty | szt | 4
46 | kolanka wz PP | Średnica 50 mm; różne kąty | szt | 1
47 | kolanka wz PP | Średnica 63 mm; różne kąty | szt | 1
48 | kolano ocynkowane | Średnica 15 mm; różne kąty | szt | 6
49 | kolano ocynkowane | Średnica 20 mm; różne kąty | szt | 6
50 | kolano ocynkowane | Średnica 25 mm; różne kąty | szt | 6
51 | kolano ocynkowane | Średnica 32 mm; różne kąty | szt | 3
52 | kolano ocynkowane | Średnica 40 mm; różne kąty | szt | 2
53 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 15 mm; różne kąty | szt. | 16
54 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | średnica 20 mm; różne kąty | szt. | 16
55 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 25 mm; różne kąty | szt. | 16
56 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 32 mm; różne kąty | szt. | 4
57 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 40 mm; różne kąty | szt. | 1
58 | kolano z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 50 mm; różne kąty | szt. | 1
59 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 15 mm | szt. | 16
60 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 20 mm | szt. | 16
61 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 25 mm | szt. | 16
62 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 32 mm | szt. | 4
63 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 40 mm | szt. | 1
64 | korek z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 50 mm | szt. | 1
65 | Mocowanie muszli |  | kpl. | 16
66 | kształtki kanalizacyjne traper z PVC | Średnica 50 mm | szt. | 17
67 | kształtki kanalizacyjne traper z PVC | Średnica 75 mm | szt. | 16
68 | kształtki kanalizacyjne traper z PVC | Średnica 110 mm | szt. | 30
69 | kształtki kanalizacyjne traper z PVC | Średnica 160 mm | szt. | 2
70 | kształtki kanalizacyjne traper z PVC | Średnica 200 mm | szt. | 2
71 | kształtki kanalizacyjne z PVC, dwumufa | Średnica 32 mm | szt. | 4
72 | kształtki kanalizacyjne z PVC, dwumufa | Średnica 40 mm | szt. | 2
73 | kształtki PP gwintowane | Średnica nominalna 20 mm | szt. | 16
74 | kształtki PP gwintowane | Średnica nominalna 25 mm | szt. | 24
75 | kształtki PP gwintowane | Średnica nominalna 32 mm | szt. | 14
76 | kształtki PP gwintowane | Średnica nominalna 40 mm | szt. | 3
77 | kształtki PP gwintowane | Średnica nominalna 50 mm | szt. | 2
78 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 20 mm | szt. | 20
79 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 25 mm | szt. | 32
80 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 32 mm | szt. | 16
81 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 40 mm | szt. | 6
82 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 50 mm | szt. | 2
83 | kształtki z polipropylenu mufy | Średnica zewnętrzna 63 mm | szt. | 1
84 | lejki sedesowe gumowe dolnopłuka |  | szt. | 16
85 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 20 mm | szt. | 16
86 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 25 mm | szt. | 16
87 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 32 mm | szt. | 4
88 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 40 mm | szt. | 1
89 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 50 mm | szt. | 1
90 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 20 mm | szt. | 16
91 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 25 mm | szt. | 16
92 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 32 mm | szt. | 4
93 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 40 mm | szt. | 1
94 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 50 mm | szt. | 1
95 | łącznik z żeliwa ciągliwego mufa, czarny | Średnica 15 mm | szt. | 16
96 | łącznik z żeliwa ciągliwego - nypel, czarny | Średnica 15 mm | szt. | 16
97 | łączniki redukcyjne wodomierza | średnica nominalna 15 mm | szt. | 16
98 | miski ustępowe fajansowe |  | szt. | 16
99 | otuliny rur | Grubość 9 mm; średnica 22 mm | m | 30
100 | otuliny rur | Grubość 9 mm; średnica 28 mm | m | 30
101 | otuliny rur | Grubość 9 mm; średnica 35 mm | m | 30
102 | otuliny rur | Grubość 9 mm; średnica 48 mm | m | 20
103 | otuliny rur | Grubość 9 mm; średnica 54 mm; szare | m | 10
104 | Plomba zatrzaskowa numerowana dla wodomierza | średnica nominalna 15 mm | szt. | 70
105 | Plomba zatrzaskowa numerowana dla wodomierza | średnica nominalna 20 mm | szt. | 10
106 | płuczki ustępowe ,dolnopłuk z PCW |  | szt. | 16
107 | pokrywa; dekiel; właz do rury karbowanej | Długość 315 mm | szt. | 2
108 | pokrywa; dekiel; właz do rury karbowanej | Długość 600 mm | szt. | 2
109 | przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 3
110 | przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, Ocynkowane | Średnica 20 mm | szt. | 3
111 | przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, Ocynkowane | Średnica 25 mm | szt. | 3
112 | przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane | Średnica 32 mm | szt. | 1
113 | przyłącze harmonijkowe WC |  | kpl. | 16
114 | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC | Średnica 110 mm | m | 120
115 | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC | Średnica 32 mm | m | 8
116 | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC | Średnica 40 mm | m | 8
117 | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC | Średnica 50 mm | m | 40
118 | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PVC | Średnica 75 mm | m | 80
119 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe | Średnica 160 mm | m | 8
120 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe | Średnica 200 mm | m | 3
121 | rury spłuczkowe z PCW z kolanem |  | szt. | 16
122 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 15 mm | m | 16
123 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 20 mm | m | 16
124 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 25 mm | m | 16
125 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 32 mm | m | 4
126 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 40 mm | m | 1
127 | rury stalowe instalacyjne ze szwem; średnie czarne | typ S; średnica 50 mm | m | 1
128 | rury stalowe ze szwem, ocynkowane | typ S; średnica 25 mm | m | 4
129 | rury stalowe ze szwem, ocynkowane | typ S; średnica 15 mm | m | 4
130 | rury stalowe ze szwem, ocynkowane | typ S; średnica 32 mm | m | 2
131 | rury stalowe ze szwem, ocynkowane | typ S; średnica 20 mm | m | 4
132 | rury z polipropylenu do c.o. (stabilizacja) | średnica zewnętrzna 20 mm | m | 8
133 | rury z polipropylenu do c.o. (stabilizacja) | średnica zewnętrzna 25 mm | m | 8
134 | rury z polipropylenu do c.o. (stabilizacja) | średnica zewnętrzna 32 mm | m | 3
135 | rury z polipropylenu do c.o. (stabilizacja) | średnica zewnętrzna 40 mm | m | 3
136 | rury z polipropylenu do c.o. (stabilizacja) | średnica zewnętrzna 50 mm | m | 2
137 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 20 mm | m | 100
138 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 25 mm | m | 80
139 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 32 mm | m | 40
140 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 40 mm | m | 8
141 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 50 mm | m | 3
142 | rury z polipropylenu | średnica zewnętrzna 63 mm | m | 2
143 | sedesy z tworzywa sztucznego |  | szt. | 16
144 | skrzynka gazowa | 600x600x250; blacha stalowa; typowa | szt. | 5
145 | skrzynka gazowa | 600x600x250; tworzywo sztuczne; typowa | szt. | 5
146 | śrubunek mosiężny | Średnica 15 mm | szt. | 8
147 | śrubunek mosiężny | Średnica 20 mm | szt. | 4
148 | śrubunek mosiężny | Średnica 32 mm | szt. | 4
149 | śrubunek mosiężny | Średnica 50 mm | szt. | 1
150 | śrubunek mosiężny | Średnica 40 mm | szt. | 1
151 | taśma do otuliny rur | 3x50 mm; rolka 30 mb | szt | 6
152 | traper PVC | Średnica 50 mm | szt | 17
153 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 15 mm | szt. | 16
154 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 20 mm | szt. | 16
155 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 25 mm | szt. | 16
156 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 32 mm | szt. | 4
157 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 40 mm | szt. | 1
158 | trójnik z żeliwa ciągliwego czarny | Średnica 50 mm | szt. | 1
159 | trójniki PP | Średnica 25 mm | szt | 16
160 | trójniki PP | Średnica 32 mm | szt | 10
161 | trójniki PP | Średnica 40 mm | szt | 4
162 | trójniki PP | Średnica 50 mm | szt | 1
163 | trójniki PP | Średnica 63 mm | szt | 1
164 | trójniki PVC | Średnica 110 mm | szt | 30
165 | trójniki PVC | Średnica 160 mm | szt | 2
166 | trójniki PVC | Średnica 200 mm | szt | 2
167 | trójniki PVC | Średnica 40 mm | szt | 2
168 | trójniki PVC | Średnica 50 mm | szt | 17
169 | trójniki PVC | Średnica 75 mm | szt | 16
170 | trójniki z polipropylenu | Średnica 20 mm | szt. | 16
171 | trójniki z polipropylenu | Średnica 25 mm | szt. | 16
172 | trójniki z polipropylenu | Średnica 32 mm | szt. | 8
173 | trójniki z polipropylenu | Średnica 40 mm | szt. | 2
174 | trójniki z polipropylenu | Średnica 50 mm | szt. | 1
175 | trójniki z polipropylenu | Średnica 63 mm | szt. | 1
176 | trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 6
177 | trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 6
178 | trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 6
179 | trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 3
180 | trójniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 2
181 | Uchwyty – haki do rur z gumą | Średnica 15 mm | szt. | 6
182 | Uchwyty – haki do rur z gumą | Średnica 20 mm | szt. | 3
183 | Uchwyty – haki do rur z gumą | Średnica 25 mm | szt. | 3
184 | Uchwyty – haki do rur z gumą | Średnica 32 mm | szt. | 1
185 | Uchwyty – haki do rur z gumą | Średnica 40 mm | szt. | 2
186 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 110 mm | szt. | 60
187 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 160 mm | szt. | 7
188 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 32 mm | szt. | 4
189 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 40 mm | szt. | 4
190 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 50 mm | szt. | 20
191 | uchwyty do rur PVC wykonane z blachy stalowej | Średnica 75 mm | szt. | 50
192 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 20 mm | szt. | 60
193 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 25 mm | szt. | 620
194 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 32 mm | szt. | 30
195 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 40 mm | szt. | 4
196 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 50 mm | szt. | 2
197 | uchwyty do rurociągów z tworzyw Sztucznych | średnica zewnętrzna 63 mm | szt. | 1
198 | uszczelki do gazomierza | Średnica 25 mm | szt. | 8
199 | uszczelki do gazomierza | Średnica 25 mm | szt. | 8
200 | uszczelki do wodomierza |  | szt | 16
201 | właz żeliwny ciężki | Średnica 600 mm | kpl. | 3
202 | właz żeliwny ciężki | Średnica 800 mm | kpl. | 3
203 | wodomierze skrzydełkowe | Średnica 15 mm; do wody ciepłej; Przepływowość Q3-1,6 m 3/ h | szt. | 3
204 | wodomierze skrzydełkowe | Średnica 15 mm; do wody zimnej; Przepływowość Q3-1,6 m 3/ h | szt. | 16
205 | zasuwy burzowe PVC | Średnica 100 mm | szt. | 4
206 | zasuwy burzowe PVC | Średnica 160 mm | szt. | 2
207 | zasuwy burzowe PVC | Średnica 200 mm | szt. | 1
208 | zawory grzejnikowe powrotne | Średnica 15 mm | szt. | 8
209 | zawory grzejnikowe termostatyczne z głowica termostatyczną | Średnica 15 mm | szt. | 8
210 | zawory kulowe | Średnica 15 mm | szt. | 20
211 | zawory kulowe | Średnica 20 mm | szt. | 20
212 | zawory kulowe | Średnica 25 mm | szt. | 8
213 | zawory kulowe | Średnica 32 mm | szt. | 8
214 | zawory kulowe | Średnica 40 mm | szt. | 1
215 | zawory kulowe | Średnica 50 mm | szt. | 1
216 | zawory pływakowe z tworzywa sztucznego do spłuczki |  | szt. | 16
217 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 15 mm | szt. | 8
218 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 20 mm | szt. | 8
219 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 25 mm | szt. | 6
220 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 32 mm | szt. | 4
221 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 40 mm | szt. | 1
222 | zawory przelotowe c.o. | Średnica 50 mm | szt. | 1
223 | zawory wodne czerpalne mosiężne | średnica nominalna 15 mm | szt. | 16
224 | zawór gazowy kulowy | Średnica 15 mm | szt. | 8
225 | zawór gazowy kulowy | Średnica 20 mm | szt. | 8
226 | zawór gazowy kulowy | Średnica 25 mm | szt. | 8
227 | zawór gazowy kulowy | Średnica 32 mm | szt. | 4
228 | zawór gazowy kulowy | Średnica 40 mm | szt. | 1
229 | zawór gazowy kulowy | Średnica 50 mm | szt. | 1
230 | zawór katowy do spłuczki | ½ cala x1/2 cala | szt | 16
231 | złącza dwukielichowe PVC | Średnica 110 mm | szt | 30
232 | złącza dwukielichowe PVC | Średnica 160 mm | szt | 2
233 | złącza dwukielichowe PVC | Średnica 200 mm | szt | 2
234 | złącza dwukielichowe PVC | Średnica 50 mm | szt | 17
235 | złącza dwukielichowe PVC | Średnica 75 mm | szt | 16
236 | złącza elastyczne metalowe wężyk do spłuczki | średnica zewnętrzna 15/15 mm; długość 40 cm | szt. | 20
237 | złącza elastyczne metalowe wężyk do Spłuczki | średnica zewnętrzna 15/15 mm; długość 50 cm | szt. | 1
238 | złączki grzejnikowe | Średnica 15 mm | szt. | 8
239 | złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, Ocynkowane | Średnica 15 mm | szt. | 3
240
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Elektryczne
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Automat schodowy | ASO-220 10A | szt | 10
2 | Automat schodowy | ASO-24 10A 24V AC | szt | 5
3 | Automat zmierzchowy hermetyczny | AZH 10A | szt | 5
4 | Dioda prostownicza | D22-10R-10; 10A, 1000V | szt. | 5
5 | Dekiel uniwersalny | do puszki fi60 fi70 fi80 | szt | 160
6 | Dławik kablowy | PG-11B IP68 | szt. | 1
7 | Dławik kablowy | PG-16B IP68 | szt | 1
8 | Dławik kablowy | PG 13,5 IP68 | szt | 1
9 | Dławik kablowy | PG 16 IP68 | szt | 1
10 | Dławik kablowy | PG 21 IP68 | szt | 1
11 | Dławik kablowy | PG 29 IP68 | szt | 1
12 | Drzwiczki stalowe do rozdzielnic | różne rozmiary (ze względu na różnorodność stosowanych rozwiązań Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnych wymiarów) | m2 | 20
13 | ERICO | h=2,8m | szt. | 2
14 | GŁÓWKA BEZPIECZNIKA | 100A 500V PORCELANOWA | szt. | 2
15 | Główka bezpiecznikowa | DIII porcelana 63A DIII E33 | szt. | 2
16 | GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA | PORCELANA K DII 25A E27 | szt. | 1
17 | Gniazdo 230 V | z uziemieniem na szynę DIN | szt | 2
18 | GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE ZATABLICOWE | 25A TYP 452-2 | szt. | 10
19 | Gniazdo hermetyczne pojedyncze (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec. |  | szt | 5
20 | Gniazdo podwójne bez uziemienia | Biały; GW-2K/00 Kappa | szt | 1
21 | Gniazdo podwójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec |  | szt. | 5
22 | GNIAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE | 100A; TABLICOWE | szt. | 2
23 | GNIAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE | 63A TYP466-3 | szt. | 2
24 | Gniazdo potrójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec |  | szt | 5
25 | HSS ZAMEK NA WKŁAD.I KŁÓDKĘ | AKCESORIA ROZ-DZIELNIC | szt | 1
26 | Kamień do oprawy WOS |  | szt | 2
27 | KANAŁ INSTALACYJNY | 130x60 mm | m | 1.04
28 | KANAŁ INSTALACYJNY | KE IP -30 - 110x 60mm | m | 1.04
29 | KAPPA Gniazdo podwójne z uziemieniem, kolor | BIAŁY; GW-2KZ/00 | szt | 1
30 | KLEJ DO PISTOLETU na gorąco | 8.0 x 50 | szt | 20
31 | Klosz do oprawy porcelanowej | WOS 100 | szt | 2
32 | Klucz do kłódki energetycznej na prostokąt |  | szt | 2
33 | Klucz do kłódki energetycznej na trójkąt |  | szt | 2
34 | Kłódka energetyczna | K14E na trójkąt | szt | 5
35 | Kłódka energetyczna | K14EP na prostokąt | szt | 5
36 | Kłódka żeliwna zasuwkowa | KS 50, 3 klucze (małe) | szt. | 5
37 | Kołek rozporowy | KRX-8/4x45 (100 szt.) | szt | 2
38 | Kołek rozporowy; kołek rozporowy do szybkiego montażu | SM-6x40 (100 szt.) Rozmiar: FI 6. Długość: 40 mm. | szt | 2
39 | Kołek rozporowy; kołek rozporowy do szybkiego montażu | SM-8x45 (100 szt.) Rozmiar: FI 8. Długość: 45 mm. | szt | 2
40 | końcówki kablowe | AL / CU 6 | szt. | 5
41 | końcówki kablowe | AL/CU 16' | szt. | 5
42 | Licznik energii elektrycznej 1-fazowy | Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz. Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 7+1). Prąd: 5(32)A. Dokładność 0,1 kWh. Montaż na szynie 35 mm. Wymiary: 18 x 103 x 65 mm. | szt | 1
43 | Licznik energii elektrycznej | 1-fazowy A52 10/40A legalizowany | szt. | 1
44 | Licznik energii elektrycznej | 3-fazowy 100A LEM-40 | szt. | 1
45 | listwa ścienna | LN 16x16 | m | 5
46 | Listwa zaciskowa | 12 torowa - 10mm2 (LTF 12-10) | szt. | 50
47 | Listwa zaciskowa | 12 torowa - 16mm2 (LTF 12-16) | szt | 50
48 | Listwa zaciskowa | LG 1x25/16 termoplastyczna z osłoną | szt. | 2
49 | Listwa zaciskowa | LG 1x95/35 termoplastyczna z osłoną | szt | 2
50 | Listwa zaciskowa | LG 4x95/35 termoplastyczna z osłoną | szt | 1
51 | Listwa zaciskowa | LG 5x25/16 termoplastyczna z osłoną | szt | 1
52 | Listwa zaciskowa | LZ 1x35/16 z osłoną | szt | 2
53 | Listwa zaciskowa | LZ 5x35/16 termoplastyczna z osłoną | szt | 1
54 | Łącznik jednobiegunowy | Biały; ŁW-1P/00 Pi | szt | 1
55 | Łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny do puszki |  | szt | 5
56 | łącznik jednobiegunowy do puszki |  | szt. | 20
57 | łącznik krzyżowy bryzgoszczelny - do puszki |  | szt | 5
58 | łącznik krzyżowy do puszki |  | szt | 5
59 | Łącznik podwójny, świecznikowy | Biały; ŁW-2P/00 Pi | szt | 1
60 | łącznik świecznikowy bryzgoszczelny do puszki |  | szt | 5
61 | łącznik świecznikowy do puszki |  | szt | 5
62 | Łącznik zwierny "dzwonek" | Biały; ŁW-6P/00 Pi | szt | 1
63 | Łącznik zwierny "światło" | Biały; ŁW-5P/00 Pi | szt | 1
64 | łączniki (różne) | Łącznik prosty ŁP 16x16 , Łącznik kątowy ŁK 16x16 do listew instalacyjnych | szt. | 0.68
65 | MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU | OR-CR-208 5.8GHz 1200W | szt | 5
66 | Mikrofalowy czujnik ruchu | AE-SRC812-MIN | szt | 10
67 | Mikrofalowy czujnik ruchu ultra płaski | 5.8GHz 360st. IP20 2000W OR-CR-240 | szt | 5
68 | Modułowa podstawa bezpiecznikowa | 1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32 A, 690 VAC | szt. | 5
69 | Modułowa podstawa bezpiecznikowa | 3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC | szt | 2
70 | Naświetlacz | LED 20W bez czujnika | szt. | 2
71 | Naświetlacz | LED 20W z czujnikiem ruchu | szt. | 2
72 | naświetlacz | LED 50W | kpl. | 1
73 | Obudowa | PCV S2 | szt. | 2
74 | Obudowa | PCV S4 | szt. | 2
75 | Obudowa | PCV S6 | szt. | 2
76 | Obudowa termoutwardzalna | 420x260x250IP44 STN 26x42 | szt | 1
77 | odcinek prosty | LN 20x10 mm | m | 5
78 | odcinek prosty | LN 25x16 mm | m | 5
79 | Ogranicznik poboru mocy | OM-1 | szt | 10
80 | Opaska | UP-22 UV czarna (100 szt.) | szt | 10
81 | Opaska | UP-30 UV czarna (100 szt.) | szt | 10
82 | Opaska zaciskowa | OZC UV (100 szt.) | szt | 10
83 | oprawa kanałowa | LED max 5W | szt. | 2
84 | Oprawa plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu |  | szt. | 2
85 | Oprawa rastrowa natynkowa | 4x18W biała | szt. | 2
86 | Oprawa RONDO 2 | 100W IP44 pryzmatyczny biały | szt. | 20
87 | Oprawa Uliczna LED | Moc oprawy ulicznej LED - 50 W | szt. | 3
88 | oprawki do żarówek porcelanowe lub bakelitowe |  | szt. | 20
89 | oprawy hermetyczne kanałowe |  | szt. | 100
90 | osłony przewodów uziemiających | do 2 m | szt. | 1
91 | Peszel | rura karbowana PP 11x14 125N | m | 1
92 | Peszel | rura karbowana PP 12x9 125N | m | 1
93 | Peszel | rura karbowana PP 13x18 125N | m | 1
94 | Peszel | rura karbowana PP 15x20 125N | m | 1
95 | Peszel | rura karbowana PP 18x22 125N | m | 1
96 | Peszel | rura karbowana PP 21x25 125N | m | 1
97 | Peszel | rura karbowana PP 23x28 125N | m | 1
98 | Peszel | rura karbowana PP 29x34 125N | m | 1
99 | Pierścień porcelanowy | do opraw WOS.. | szt | 2
100 | PLAFON LED | IP65 - numer posesji | szt. | 5
101 | Płyta tekstolitowa | 8mm x 500mm x 1000mm | szt. | 1
102 | Podstawa bezpiecznikowa | PBD 13 | szt | 1
103 | PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA | PBG 1 660V 250A | szt. | 1
104 | Podstawa bezpiecznikowa | PBG 1 660V 250A' | szt. | 1
105 | pręty stalowe ocynkowane' |  | m | 40
106 | Programator czasowy |  | szt | 1
107 | przekaźnik termiczny do zabezpieczeń elektroenergetycznych | typ P16R zakres od 0,1 - 16 A | szt. | 1
108 | Przewód elastyczny linkowy | LGY 25 450-750V H07V-K | m | 10
109 | Przewód elastyczny linkowy | LGY 35 450-750V H07V-K | m | 10
110 | Przewód instalacyjny | DY 2,5 450-750V H07V-U | m | 5
111 | Przewód instalacyjny | DY 4 450-750V H07V-U | m | 5
112 | Przewód instalacyjny | YDY 3x4 450-750V NYM-J | m | 10
113 | Przewód instalacyjny | YDY 4x10 450-750V NYM-J | m | 1
114 | Przewód instalacyjny | YDY 4x4 450-750V NYM-J | m | 10
115 | Przewód instalacyjny | YDY 4x6 450-750V NYM-J | m | 10
116 | Przewód instalacyjny | YDY 5x10 450-750V NYM-J | m | 10
117 | Przewód instalacyjny | YDY 5x4 450-750V NYM-J | m | 10
118 | Przewód instalacyjny | YDY 5x6 450-750V NYM-J | m | 10
119 | Przewód instalacyjny | YDYp 2x1,5 450-750V płaski' | m | 50
120 | Przewód instalacyjny | YDYp 3x1,5 450-750V płaski | m | 300
121 | Przewód instalacyjny | YDYp 3x2,5 450-750V płaski | m | 100
122 | Przewód instalacyjny | YDYp 4x1,5 450-750V płaski | m | 10
123 | Przewód instalacyjny | YDYp 4x2,5 450-750V płaski | m | 10
124 | Przewód instalacyjny | YDYp 5x2,5 450-750V płaski | m | 10
125 | przyciski instalacyjne dwonkowe - do puszki |  | szt. | 20
126 | puszka-trawnikowa do złącza odgromowego | z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm | szt | 1
127 | Puszka 2-zaciskowa | do wyrobów serii Pi - PWP-2P/00 Pi | szt | 1
128 | Puszka 3-zaciskowa | do wyrobów serii Pi - PWP-3P/00 Pi | szt | 1
129 | Puszka do płyt gipsowych 60 | głęboka – P60DF | szt | 10
130 | Puszka do płyt gipsowych 60 | płytka – P60KF | szt | 10
131 | Puszka do płyt gipsowych | z przykręcaną pokrywą wewnętrzną 70 – P70F | szt | 10
132 | Puszka do płyt gipsowych | z przykręcaną pokrywą wewnętrzną 80 - P80F | szt | 5
133 | puszki | 85*105 | szt. | 2
134 | puszki | 95*115 | szt. | 2
135 | puszki bakelitowe | 75*75 | szt. | 25
136 | puszki bakelitowe | Fi 60 | szt. | 10
137 | puszki bakelitowe | Fi 80 | szt. | 10
138 | puszki połączeniowe do przyborów różnych: - ścienna do złącza odgromowego | z tworzywa sztucznego o wym.140x140 lub 160x160 mm | szt. | 1
139 | RN 12S |  | szt. | 1
140 | RN 24S |  | szt. | 1
141 | ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z ZAMKIEM I SZYBĄ | 310X395X220MM 100A 400V IP31 SZARA NRP RBK | szt. | 2
142 | rozłącznik 1-biegunowy | TYTAN 16 A 1-bieg. | szt. | 1
143 | rozłącznik 3-biegunowy | TYTAN II 63A 3-bieg. | szt. | 1
144 | Rozłącznik bezpiecznikowy | RBK 00 160A | szt | 2
145 | Rozłącznik | DILOS 1 63A 3P GE | szt. | 1
146 | Rozłącznik | FR 301 40A | szt | 1
147 | Rozłącznik | FR 301 63A | szt | 1
148 | Rura elektroinstalacyjna sztywna | 320N 16 | m | 50
149 | Rura elektroinstalacyjna sztywna | 320N 18 | m | 50
150 | Rura elektroinstalacyjna sztywna | 320N 22 | m | 50
151 | Rura elektroinstalacyjna sztywna | 320N 37 | m | 5
152 | Rura elektroinstalacyjna sztywna | 320N 47 | m | 5
153 | SENIOR - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY | WHS-1 | szt | 2
154 | Rozłącznik izolacyjny | STV D02 63A 1p | szt | 5
155 | Rozłącznik izolacyjny | STV D02 63A 3p | szt | 2
156 | styczniki | SA 75 M/230 V 180 A 2Z+2R | szt. | 1
157 | styczniki mechanizmowe niskiego napięcia na szynę | TH 35*7,5 do 35 A | szt. | 5
158 | styczniki | SA 200/230V 400A 4Z+2R lub 400A 3P 230V AC 2Z 2R DILM400-S/22(220-240V50/60HZ) | szt. | 1
159 | Szyna grzebieniowa kołkowa | 1P, 20 mm2, 57M, KB190B | szt. | 2
160 | Szyna grzebieniowa kołkowa | 3P, 16 mm2, 57M,KB380B | szt. | 2
161 | szyna nośna montażowa | DIN 35 | szt. | 2
162 | Szyna wyrównawcza | 7x25mm2 + 1x10mm + 1x płaskow-Nik | szt | 1
163 | śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami |  | kg | 1
164 | Świetlówka | Dulux S 11W/840 G23 | szt. | 20
165 | Świetlówka kompaktowa | 36W/840 2G11 | szt. | 2
166 | Świetlówka liniowa LED | T8 10W 900lm 60cm neutralna | szt | 2
167 | Świetlówka liniowa LED | T8 18W 1700lm 120cm neutralna | szt | 2
168 | Świetlówka liniowa | T8 18W/830 | szt. | 10
169 | Tablica licznikowa | T-1F-b/z-12 | szt. | 5.1
170 | Taśma izolacyjna - zestaw 10 szt | 10mx15mm | szt | 2
171 | Taśma izolacyjna - zestaw 10 szt | 20mx18mm | szt | 2
172 | Taśma samowulkanizująca | 10mx19mm | szt | 1
173 | Taśma samowulkanizująca | 10mx25mm | szt | 1
174 | Taśma samowulkanizująca | 10mx38mm | szt | 1
175 | TL 1F+3S |  | szt. | 1
176 | TL 2xL3F +9S |  | szt. | 1
177 | TL 3x L3F +9S |  | szt. | 1
178 | TL L3F +9S |  | szt. | 1
179 | Transformator bez obudowy | TOe-1000 24V | szt | 1
180 | Transformator bez obudowy | TOe-630 24V | szt. | 1
181 | Transformator dzwonkowy | TD 230V 3 - 5 – 8V | szt | 1
182 | TYTAN 63 A 1-bieg. |  | szt | 1
183 | Uchwyt zamknięty | UZ-16 | szt. | 52.5
184 | Uchwyt zamknięty | UZ-18 | szt | 52.5
185 | Uchwyt zamknięty | UZ-22 | szt | 52.5
186 | Uchwyt zamknięty | UZ-37 | szt | 52.5
187 | Uchwyt zamknięty | UZ-47 | szt | 52.5
188 | Univers Drążki przesuwne do zamków | IP54 1400mm | kpl | 1
189 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna | 10x38 mm gG 25A 500V a.c. LF325G | szt | 20
190 | Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna | 10x38 mm gG 32A 500V a.c. LF332G | szt | 5
191 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT00C 100A 500V gG | szt | 2
192 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT00C 125A 500V gG | szt | 2
193 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT00C 160A 500V gG | szt | 2
194 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT00C 63A 500V gG | szt. | 2
195 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT00C 80A 500V gG | szt | 2
196 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT1 200A 500V gG | szt | 1
197 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT1 250A 500V gG | szt | 1
198 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT2 300A 500V gG | szt | 1
199 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT2 315A 500V gG | szt | 1
200 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT2 400A 500V gG | szt | 1
201 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT3 160A 500V gG | szt | 1
202 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT3 200A 500V gG | szt | 1
203 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT3 315A 500V gG | szt | 1
204 | Wkładka bezpiecznikowa nożowa | NT3 400A 500V gG | szt | 1
205 | Wkładka topikowa | D02 gG 35A | szt | 5
206 | Wkładka topikowa | D02 gG 63A | szt | 5
207 | Wkładka topikowa | D03 gG 100A 400V AC / 250V DC LM30100 | szt. | 2.06
208 | Wkładka topikowa | D03 gG 80A 400V AC / 250V DC LM30080 | szt | 2
209 | Wkładka topikowa | DO2 gG 25A 400 V | szt. | 20
210 | Wkładka topikowa szybka | DII gF 10A 500V/440 (BiWts) | szt. | 10
211 | Wkładka topikowa szybka | DII gF 16A 500V/440 (BiWts) | szt | 10
212 | Wkładka topikowa szybka | DII gF 20A 500V/440 (BiWts) | szt | 10
213 | Wkładka topikowa szybka | DII gF 25A 500V/440 (BiWts) | szt | 10
214 | Wkładka topikowa szybka | DIII/gF 35A 500V | szt. | 2
215 | Wkładka topikowa szybka | DIII/gF 50A 500V | szt | 2
216 | Wkładka topikowa szybka | DIII/gF 63A 500V | szt | 2
217 | Wkładka topikowa szybka | DIV/gF 80A 500V | szt | 2
218 | Wkładka topikowa szybka | DIV/gF100A 500V | szt | 2
219 | Wkładka bębenkowa powtarzalna | WRS-K | szt | 2
220 | Wrzeciądz mały | 100x25 | szt. | 5
221 | wsporniki dachowe | uchwyt betonowy w tworzywie 200 mm – R.8071 | szt. | 2
222 | wsporniki naciągowe | uchwyt naciągowy M12 – R.8030 | szt. | 4
223 | wsporniki przelotowe | Uchwyt z kołkiem L-100mm fi 10 12.1 OC 91200101 | szt. | 4
224 | wsporniki ścienne |  | szt. | 2
225 | Wstawka kalibrowa | VD II 10A | szt. | 10
226 | Wstawka kalibrowa | VD II 16A | szt | 10
227 | Wstawka kalibrowa | VD II 25A | szt | 1
228 | Wstawka kalibrowa | VD III 35A | szt. | 2
229 | Wstawka kalibrowa | VD III 63A | szt | 2
230 | WT-31 Wtyczka rozbieralna, prosta | 2p+Z, 16A, 250V | szt. | 2
231 | Wtyk bezpiecznikowy | Tytan Z-SLS/B-35A | szt | 1.03
232 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B 50 1P | szt | 5
233 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B10 1P | szt. | 5
234 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B16 1P | szt | 5
235 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B20 1P | szt | 5
236 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B25 1P | szt | 5
237 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B32 1P | szt | 5
238 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B40 1P | szt | 5
239 | Wyłącznik nadprądowy | RX3 B63 1P | szt | 5
240 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B 20 | szt | 1
241 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B10 | szt | 1
242 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B16 | szt | 1
243 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B25 | szt. | 1
244 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B32 | szt | 1
245 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B40 | szt | 1
246 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B50 | szt | 1
247 | Wyłącznik nadprądowy | S303 TX3 B63 | szt | 1
248 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P302 TX3 25A 30mA AC 2P | szt. | 1
249 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P302 TX3 40A 30mA AC 2P | szt | 1
250 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P302 TX3 63A 30mA AC 2P | szt | 1
251 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P304 TX3 25A 30mA AC 4P | szt. | 1
252 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P304 TX3 40A 30mA AC 4P | szt | 1
253 | Wyłącznik różnicowoprądowy | P304 TX3 63A 30mA AC 4P | szt | 1
254 | wysięgniki rurowy |  | szt. | 2
255 | Zamek kasetkowy krzywkowy | Euro-Locks M230427-9H zewnętrzna 2ktd | szt. | 190
256 | zamek uniwers.plombow Rozdzielnica akcesoria | FZ535N | szt | 1
257 | Zapłonnik | S-10 4 - 65W. Zasilanie: 230V/50Hz | szt | 10
258 | Zapłonnik | S-2 4 - 22W. Zasilanie: 230V/50Hz | szt. | 20
259 | Zawiasa splatana 80 ocynk złoty |  | szt. | 5
260 | zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV' | 35mm2 | kpl. | 1
261 | zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV | 120mm2 | kpl. | 1
262 | złącza kontrolne - pręt-pręt |  | szt. | 2
263 | złącza kontrolne pręt-płaskiwnik |  | szt. | 2
264 | złącza naprężane dachowe |  | szt. | 1
265 | złącza naprężane na ścianie |  | szt. | 1
266 | złącza uniwersalne do rynny dachowej |  | szt. | 1
267 | złącza uniwersalne do rynny spustowej |  | szt. | 1
268 | złącza uniwersalne krzyżowe |  | szt. | 2
269 | Złączka | 2x2,5mm 2273-202 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 400 V. Złączka z zaciskiem zakleszczającym do przewodów jednodrutowych. | szt | 20
270 | Złączka | 2x4mm 221-412 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 450 V. Złączka z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów. | szt | 10
271 | Złączka | 3x2,5mm 2273-203 Ilość pól: 3. Napięcie znamionowe: 400 V. Złączka z za- ciskiem zakleszczającym do przewodów jednodrutowych. | szt | 20
272 | Złączka | 3x4mm 221-413 Ilość pól: 3. Napięcie znamionowe: 450 V. Złączka z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów. | szt | 10
273 | Złączka elastyczna | Z-16 | szt. | 3
274 | Złączka elastyczna | Z-18 | szt | 3
275 | Złączka elastyczna | Z-22 | szt | 3
276 | Złączka elastyczna | Z-37 | szt | 0.3
277 | Złączka elastyczna | Z-47 | szt | 0.3
278 | złączki kablowe | typu Z | szt. | 4
279 | złączki kablowe typu Z' |  | szt. | 4
280 | żarówka LED E 27 | 24 V 10W | szt | 5
281 | Żarówka LED E27 | 10W WW | szt | 25
282 | Żarówka LED E27 | 13W WW | szt | 10
283 | Żarówka LED GU10 | 10 W NW | szt | 150
284 | Żarówka niskonapięciowa E27 24V | Moc: 25W, 40W, 60W, 100W | szt | 200
285 | Żarówka tradycyjna E27 | 25W/40W/60W/75W/100W 230 V | szt | 800
286 | Moduł domofonowy cyfrowy / kaseta elektroniki | Elementy instalacji domofonowej | szt | 1
287 | Panel zewnętrzny | Elementy instalacji domofonowej | szt | 1
288 | Unifon cyfrowy | Elementy instalacji domofonowej | szt | 1
289 | Zasilacz do modułu | Elementy instalacji domofonowej | szt | 1
290 | centrala sygnalizacji pożaru | POLON-4200 | szt. | 1
291 | terminal sygnalizacji równoległej | TSR-4000 | szt. | 1
292 | optyczna czujka dymu | DUR-4043 | szt. | 20
293 | czujka ciepła | TUN-4043 | szt | 5
294 | czujka radiowa | DUR-4047 | szt | 1
295 | adapter czujek radiowych | ACR-4001 | szt | 1
296 | ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-4001 | szt | 1
297 | sygnalizator akustyczno-optyczny | SA-K7 | szt | 1
298 | centrala oddymiania | D+H RZN4402 | szt | 1
299 | ręczny przycisk oddymiania | RPO | szt | 1
300 | czujka dymu konwencjonalna | MBA | szt | 1
301 | bateria | CR123 | szt. | 20
302
303
304
305
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

## Drogowe
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty) Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja | Jednostka miary | Szacowana ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol.5 x kol.6) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto [PLN] kol.7 + (kol.7 x kol.8)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Kostka brukowa z betonu (kształt holland, behaton) | grub. 6 cm, kolorowa | m2 | 20
2 | Kostka brukowa z betonu (kształt holland, behaton) | grub. 6 cm, szara | m2 | 80
3 | Kostka brukowa z betonu (kształt holland, behaton) | grub. 8 cm, kolorowa | m2 | 1
4 | Kostka brukowa z betonu (kształt holland, behaton) | grub. 8 cm, szara | m2 | 60
5 | Krawężnik drogowy betonowy prostokątny | 100x25x10 cm, szary | m | 50
6 | Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty | 100x30x15 cm, szary | m | 50
7 | Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty | 100x30x20 cm, szary | m | 50
8 | kruszywo dolomitowe | 31,5 - 63 mm | m3 | 20
9 | nasiona traw | mieszanka uniwersalna | kg | 40
10 | Obrzeże trawnikowe, betonowe | 50-75x20x6 cm, kolorowe | m | 10
11 | Obrzeże trawnikowe, betonowe | 50-75x20x6 cm, szare | m | 100
12 | Obrzeże trawnikowe, betonowe | 75-100x30x8 cm, kolorowe | m | 20
13 | Obrzeże trawnikowe, betonowe | 75-100x30x8 cm, szare | m | 50
14 | Płyta chodnikowa betonowa | szara - o wym. 35x35x5 cm | szt | 40
15 | Płyta chodnikowa betonowa | szara - o wym. 50x50x7 cm | szt | 20
16 | piasek | 0-4 mm | t | 5
17 | Tłuczeń kamienny | 31,5 - 63 mm | t | 50
18 | żwir | 2-8 mm | t | 5
19 | ziemia urodzajna (humus) | uniwersalna; do traw | m3 | 15
20 | znak drogowy | tablice drogowe; odblaskowe | szt. | 1
21 | uchwyt montażowy | do znaków drogowych | szt. | 1
22 | słupek | do znaków drogowych | szt | 1
23 | tabliczki informacyjne | tabliczki uzupełniające do znaków drogowych | szt | 1
24
25
[6 empty] | Łączna wartość netto [PLN] | Łączna wartość VAT [PLN] | Łączna wartość brutto [PLN]
UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty
|  | ……………..............………………………………..……………………… (miejscowość, data) |  |  |  | ……………..............………………………………..……………………… (pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)